# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За сукцесивно пружање услуга на изради водоводних и канализационих линија, чишћења и одржавање јавних површина на изградњи водоводне и канализационе мреже на територији општине Босилеград ради водоснабдевања и каналисања насеља Босилеград, с. Рајчиловци, с. Рогљинци и с. Млекоминци, одржавању комуналне хигијене у општини Босилеград и пружање услуга ангажовања високошколоване радне снаге на спровођењу Јавних набавки, изради нормативних аката и правилника за потребе предузећа, организација седница Надзорних одбора са израдом записника, одлука, решења и др.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.Б.** | **ОПИС УСЛУГА** | | **Ј.м.** | **Kол.** | | **Јединичне цене без ПДВ-а** | **Укупно без ПДВ-а** | |
| 1 | 2 | | 3 | 4.00 | | 5.00 | 6.00 | |
|  | Пружање услуга на уклањању разних препрека дуж траса изградња водоводних и канализационих линија, ручно крчење и чишћење трасе, ручни утовор шута и остали припремни и земљани радови ангажовањем радне снаге на градилиштима ЈП “Услуге” из Босилеграда. Обрачун по рч. | | Рч | 400,00 | |  |  | |
|  | Пружање услуга на ручном ископу рова за полагање водоводних и канализационих цеви у материјалу III, IV и V категорије, на местима где се не може користити одређена механизација (укрштање трасе са другим подземним инсталацијама, поред ПТТ и електро инсталација, канализационе мреже и канализационих прикључака, близина других објеката и слично); као и ископ за правилно обликовање бочних страна и дна рова. Ископ вршити према котама из подужног профила са ширином рова од 0,3 до 0,5м, према датом подужном профилу у пројекту. За све веће дубине од 100 цм обавзно је коришћење подграде и оплате Обрачун по м³ . | | м³ | 450,00 | |  |  | |
|  | Пружање услуга на планирању дна ровова за полагање водоводних и канализационих цеви у свему према котама и падовима датих од стране Надзорног органа и одговорних извођача радова. | | м² | 900,00 | |  |  | |
|  | Пружање услуга ручног транспорта, убацивања, разастирања, планирања и сабијања песка испод, око и изнад цеви. Обрачун по м³ | | м³ | 750,00 | |  |  | |
|  | Пружање услуга на ручно затрпавање водоводних и канализационих цеви и планирања преосталог вишка материјала у простору око објеката . Затрпавање извршити после монтаже, испитивања и геодетског снимања водоводних и канализационих цеви и изградње свих планираних објеката до 1/3 висине рова односно најмање 30 цм преко цеви са набијањем земље до потребне збијености. Насипање и разастирање материјала у рову вршити у слојевима по 30 цм.Обрачун по м³ | | м³ | 750,00 | |  |  | |
|  | Пружање услуга на одржавању комуналне хигијене у општини Босилеград, ангажовањем радне снаге на чишћењу, сакупљању и изношењу смећа и шута са јавних површина.Обрачун по р/ч. | | р/ч | 600,00 | |  |  | |
|  | Пружање услуга ангажовања додатне радне снаге на одржавању механизације, ангажовању грађевинске оперативе-руковаоца грађевинских машина и возача. Обрачун по р/ч. | | р/ч | 410,00 | |  |  | |
|  | Пружање услуга ангажовања високошколоване радне снаге на спровођењу Јавних набавки, изради нормативних аката и правилника за потребе предузећа, организовање седница Надзорних одбора са израдом записника, одлука, решења и др Обрачун по р/ч. | | р/ч | 250,00 | |  |  | |
|  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ:** | | | | | |  | |
| **ПДВ 20%:** | | | | | | |  | |
| **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | | | | | | |  | |
| Датум: | | М.П. | | | Потпис понуђача | | |
|  | |  | | |  | | |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки позицију;

у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваку позицију и то тако што ћете помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, исказати ПДВ и сабирањем ова два износа исказати укупну цену са ПДВ-ом.

У случају да постоји рачунска грешка наручилац ће од понуђача затражити да прихвати исправку исте а понуђач је у обавези да најкасније у року од 5 дана од дана пријема захтева да достави одговор.

Наручилац ће захтев за исправком рачунске грешке послати е-маилом на е-маил понуђача дат у понуди понуђача. Датум слања е-маил се рачуна као дан пријема од кога почиње да тече рок за одговор.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунске грешке, наручилац ће његову понуду одбити.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

У случају да се цене из овог обрасца и цене у обрасцу понуде који понуђач подноси не слажу односно нису исте наручилац ће такву понуду одбити.

**НАПОМЕНА:** Понуђачи имају могућност да овај образац потпишу и као такав скениран доставе на Портал јавних набавки као део понуде. Имајући у виду да се понуде подносе електронским путем преко Портала јавних набавки, где се овлашћено лице понуђача пријављује на исти, овај образац попуњен траженим подацима и достављен непотписан биће прихватљив за наручиоца.